## FallaHurto2022-07-28
Código SIC | Tipo de Frontera | Equipo en Falla | Fecha de Reporte de la Falla | Fecha Máxima de Normalización | Días en Falla | Solicitó Ampliación de Plazo | Fecha de Solicitud de Ampliación | Requerimientos | Agente que Reportó la Falla | Agente Representante | Operador de Red
Frt46294 | Tipo Consumo Propio | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-18 13:53 | 2022-08-02 | 10 | No |  | 2022072183 | ISAGEN S.A. E.S.P. - GENERADOR | ISAGEN S.A. E.S.P. - GENERADOR | SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL - TRANSPORTADOR
Frt00025 | Tipo Entre Agentes | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-05-29 | 2022-06-28 | 60 | No |  | 202244013338-3 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt10301 | Tipo Entre Agentes | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-05-29 | 2022-06-28 | 60 | No |  | 202244013338-3 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL - TRANSPORTADOR
Frt01428 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-30 08:06 | 2022-08-29 | 28 | Si | 2022-07-27 | 2022062572¦2022073036 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt03140 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-12 18:38 | 2022-08-11 | 16 | Si | 2022-07-27 | 2022071750¦2022073059 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt04208 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-06-30 15:56 | 2022-07-30 | 28 | Si | 2022-07-15 | 2022062635¦2022072083 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt06586 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-06-30 15:15 | 2022-07-30 | 28 | Si | 2022-07-15 | 2022062626¦2022072084 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt07722 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-06-29 14:34 | 2022-07-29 | 29 | No |  | 2022062532 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt09240 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-26 08:57 | 2022-08-25 | 2 | No |  | 2022072739 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt11351 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-27 09:54 | 2022-08-11 | 1 | No |  | 2022072980 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt11732 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-27 09:45 | 2022-08-26 | 1 | No |  | 2022072978 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt12856 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-15 18:04 | 2022-08-14 | 13 | No |  | 2022072078 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt19648 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-07 09:45 | 2022-08-06 | 21 | Si | 2022-07-22 | 2022070781¦2022072522 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt19774 | Tipo Regulado | Falla No Envío de Lectura | 2022-07-23 | 2022-08-07 | 5 | No |  |  | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt20123 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-06-30 15:38 | 2022-07-30 | 28 | No |  | 2022062632 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt24586 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-15 12:36 | 2022-07-30 | 13 | No |  | 2022072008 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt29289 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-19 16:55 | 2022-08-03 | 9 | No |  | 2022072303 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt29360 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-27 09:05 | 2022-08-11 | 1 | No |  | 2022072969 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt29589 | Tipo Regulado | Hurto Contador Principal | 2022-07-27 10:09 | 2022-08-11 | 1 | No |  | 2022072982 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt30416 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-05 19:29 | 2022-08-04 | 23 | Si | 2022-07-19 | 2022070312¦2022072291 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt30418 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-27 10:04 | 2022-08-11 | 1 | No |  | 2022072981 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt30999 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-27 08:54 | 2022-08-11 | 1 | No |  | 2022072966 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt31000 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-07 09:52 | 2022-08-06 | 21 | Si | 2022-07-22 | 2022070790¦2022072523 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt31058 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-12 18:29 | 2022-08-11 | 16 | Si | 2022-07-27 | 2022071749¦2022073060 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt31238 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:04 | 2022-08-10 | 2 | No |  | 2022072905 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt32723 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-06-08 16:45 | 2022-08-07 | 50 | Si | 2022-07-08 | 2022060675¦2022071245 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt33517 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-05 19:29 | 2022-08-04 | 23 | Si | 2022-07-19 | 2022070312¦2022072293 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt34370 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-19 16:58 | 2022-08-03 | 9 | No |  | 2022072305 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt34875 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-06-30 16:05 | 2022-07-30 | 28 | Si | 2022-07-15 | 2022062637¦2022072086 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt35098 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 17:30 | 2022-08-10 | 2 | No |  | 2022072934 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt35313 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-27 09:37 | 2022-08-11 | 1 | No |  | 2022072977 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt35954 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-14 10:31 | 2022-07-29 | 14 | No |  | 2022071865 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt36155 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:38 | 2022-08-10 | 2 | No |  | 2022072915 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt36728 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-07 10:51 | 2022-08-06 | 21 | No |  | 2022070899 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt36976 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-15 18:03 | 2022-07-30 | 13 | No |  | 2022072077 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt37364 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-27 09:49 | 2022-08-11 | 1 | No |  | 2022072979 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt37625 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-15 18:09 | 2022-07-30 | 13 | No |  | 2022072080 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt37628 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-06-28 15:29 | 2022-07-28 | 30 | Si | 2022-07-13 | 2022062482¦2022071844 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt38643 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-02 14:10 | 2022-08-01 | 26 | Si | 2022-07-15 | 2022070147¦2022072024 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt40289 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-06-30 15:03 | 2022-07-30 | 28 | Si | 2022-07-15 | 2022062623¦2022072087 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt40522 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-26 08:59 | 2022-08-25 | 2 | No |  | 2022072740 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt41779 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-07 10:28 | 2022-08-06 | 21 | No |  | 2022070849 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt42083 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-07 10:21 | 2022-08-06 | 21 | Si | 2022-07-22 | 2022070834¦2022072524 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt42253 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:45 | 2022-08-10 | 2 | No |  | 2022072923 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt42339 | Tipo Regulado | Hurto Contador Principal | 2022-07-09 08:06 | 2022-08-08 | 19 | Si | 2022-07-22 | 2022071266¦2022072529 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt42796 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-27 10:13 | 2022-08-26 | 1 | No |  | 2022072983 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt43149 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:44 | 2022-08-10 | 2 | No |  | 2022072921 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt43160 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-07 19:08 | 2022-08-06 | 51 | Si | 2022-07-07 | 2022060560¦2022071055 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt43178 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-20 09:55 | 2022-08-19 | 38 | Si | 2022-07-19 | 2022061626¦2022072295 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt43375 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:35 | 2022-08-10 | 2 | No |  | 2022072913 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt43530 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:40 | 2022-08-10 | 2 | No |  | 2022072918 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt44404 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-06-08 15:04 | 2022-08-07 | 50 | Si | 2022-07-08 | 2022060639¦2022071247 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt44670 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-03 16:54 | 2022-08-02 | 55 | Si | 2022-07-02 | 2022060305¦2022070145 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt44834 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-26 16:42 | 2022-08-10 | 2 | No |  | 2022072919 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt45144 | Tipo Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-07 11:33 | 2022-08-06 | 21 | No |  | 2022070940 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt45494 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-13 18:22 | 2022-08-12 | 15 | Si | 2022-07-26 | 2022071846¦2022072926 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt45969 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-09 08:04 | 2022-08-08 | 19 | Si | 2022-07-22 | 2022071265¦2022072531 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt45970 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-15 12:30 | 2022-07-30 | 13 | No |  | 2022072007 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt46023 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-09 17:53 | 2022-08-08 | 19 | Si | 2022-07-22 | 2022071289¦2022072530 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt46105 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-02 14:10 | 2022-08-01 | 26 | Si | 2022-07-15 | 2022070147¦2022072020 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt46135 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-01 18:49 | 2022-07-31 | 27 | Si | 2022-07-15 | 2022070128¦2022072016 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt46223 | Tipo Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-15 18:06 | 2022-07-30 | 13 | No |  | 2022072079 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt46318 | Tipo Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-02 14:10 | 2022-08-01 | 26 | Si | 2022-07-15 | 2022070147¦2022072022 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | NEU ENERGY S.A.S E.S.P - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt46494 | Tipo Regulado | Falla No Envío de Lectura | 2022-07-13 | 2022-07-28 | 15 | No |  |  | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt46557 | Tipo Regulado | Falla No Envío de Lectura | 2022-07-24 | 2022-08-08 | 4 | No |  |  | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt00439 | Tipo No Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-24 13:31 | 2022-08-08 | 4 | No |  | 2022072550 | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt00439 | Tipo No Regulado | Falla Contador Respaldo | 2022-07-24 13:31 | 2022-08-08 | 4 | No |  | 2022072550 | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt00491 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-18 15:49 | 2022-08-17 | 10 | No |  | 2022072199 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt00565 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-05 06:57 | 2022-08-04 | 23 | No |  | 2022070184 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt00603 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-07 11:45 | 2022-08-06 | 21 | No |  | 2022070945 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt00665 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-19 15:18 | 2022-08-18 | 9 | No |  | 2022072285 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt01400 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-20 02:44 | 2022-08-19 | 8 | No |  | 2022072314 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt01847 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-10 07:53 | 2022-08-09 | 18 | No |  | 2022071302 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt02173 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-08 20:10 | 2022-08-07 | 20 | No |  | 2022071257 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt02398 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 18:20 | 2022-08-24 | 3 | No |  | 2022072720 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt02398 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-25 18:20 | 2022-08-24 | 3 | No |  | 2022072720 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt03263 | Tipo No Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-22 20:50 | 2022-08-06 | 6 | No |  | 2022072533 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt04908 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-04 21:49 | 2022-08-03 | 54 | Si | 2022-07-02 | 2022060360¦2022070137 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt05104 | Tipo No Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-15 10:46 | 2022-07-30 | 13 | No |  | 2022071982 | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt05607 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-06 12:01 | 2022-08-05 | 22 | No |  | 2022070617 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt06143 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 12:11 | 2022-08-24 | 3 | No |  | 2022072607 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP - DISTRIBUIDOR
Frt06256 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-24 07:23 | 2022-08-23 | 34 | Si | 2022-07-19 | 2022062158¦2022072279 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt06297 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-17 21:18 | 2022-08-16 | 41 | Si | 2022-07-15 | 2022061585¦2022072053 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt07178 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-26 07:20 | 2022-08-25 | 32 | Si | 2022-07-25 | 2022062286¦2022072726 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt08244 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-26 19:05 | 2022-08-25 | 2 | No |  | 2022072938 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt10385 | Tipo No Regulado | Falla No Envío de Lectura | 2022-07-07 | 2022-07-22 | 21 | No |  |  | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL - TRANSPORTADOR
Frt10991 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-07 21:39 | 2022-08-06 | 21 | No |  | 2022071110 | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt12072 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-12 18:36 | 2022-08-11 | 16 | No |  | 2022071751 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | AIR- E S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt25022 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-06-17 13:56 | 2022-08-16 | 41 | Si | 2022-07-17 | 2022061515¦2022072117 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt26193 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-11 18:20 | 2022-08-10 | 17 | No |  | 2022071524 | COLOMBINA ENERGIA SAS ESP - COMERCIALIZADOR | COLOMBINA ENERGIA SAS ESP - COMERCIALIZADOR | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt26193 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-11 18:20 | 2022-08-10 | 17 | No |  | 2022071524 | COLOMBINA ENERGIA SAS ESP - COMERCIALIZADOR | COLOMBINA ENERGIA SAS ESP - COMERCIALIZADOR | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt29499 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-07 10:39 | 2022-08-06 | 21 | No |  | 2022070873 | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | VATIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt29548 | Tipo No Regulado | Falla Contador Principal | 2022-07-27 15:10 | 2022-08-11 | 1 | No |  | 2022073042 | RUITOQUE S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | RUITOQUE S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt33028 | Tipo No Regulado | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-23 07:56 | 2022-08-07 | 5 | No |  | 2022072539 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt37772 | Tipo No Regulado | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-29 19:02 | 2022-07-29 | 29 | No |  | 2022062558 | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt43054 | Tipo No Regulado | Falla No Envío de Lectura | 2022-07-17 | 2022-08-01 | 11 | No |  |  | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt41293 | Tipo Generacion | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-19 | 2022-08-18 | 9 | No |  | 2022070197 | RUITOQUE S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | RUITOQUE S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt46293 | Tipo Generacion | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-18 13:51 | 2022-08-02 | 10 | No |  | 2022072181 | ISAGEN S.A. E.S.P. - GENERADOR | ISAGEN S.A. E.S.P. - GENERADOR | SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL - TRANSPORTADOR
Frt26980 | Tipo Alumbrado Publico con equipo de medida | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 12:50 | 2022-08-24 | 3 | No |  | 2022072615 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt26981 | Tipo Alumbrado Publico con equipo de medida | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 12:50 | 2022-08-24 | 3 | No |  | 2022072615 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt26982 | Tipo Alumbrado Publico con equipo de medida | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 12:50 | 2022-08-24 | 3 | No |  | 2022072615 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt26984 | Tipo Alumbrado Publico con equipo de medida | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 12:50 | 2022-08-24 | 3 | No |  | 2022072615 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt26985 | Tipo Alumbrado Publico con equipo de medida | Falla Transformador de Corriente (TC) | 2022-07-25 12:50 | 2022-08-24 | 3 | No |  | 2022072615 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ENEL COLOMBIA SA ESP - DISTRIBUIDOR
Frt25629 | Tipo Distribucion | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-25 17:31 | 2022-08-24 | 3 | No |  | 2022072702 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt31994 | Tipo Distribucion | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-06-08 20:06 | 2022-08-07 | 50 | Si | 2022-07-06 | 2022060720¦2022070663 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt32062 | Tipo Distribucion | Falla Transformador de Potencial (TP) | 2022-07-15 11:51 | 2022-08-14 | 13 | No |  | 2022072000 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR
Frt39141 | Tipo Distribucion | Falla Dispositivos de interfaz de comunicación | 2022-07-25 07:29 | 2022-08-09 | 3 | No |  | 2022072567 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR